安阳市中医院医疗废物产废点安装飞行监控设备

及运维技术服务项目（二次）

谈 判 文 件

项目编号：AYSZYY-20221114-02

采 购 人： 安阳市中医院

二零二二年十一月

安阳市中医院医疗废物产废点安装飞行监控设备及运维技术服务项目竞争性谈判公告（二次）

一、招标条件

安阳市中医院医疗废物产废点安装飞行监控设备及运维技术服务项目工程已经相关部门批准，资金来源为自筹资金。采购人为安阳市中医院。采购项目以竞争性谈判方式择优选定供应商。

二、项目名称及基本要求

2.1 项目名称：安阳市中医院医疗废物产废点安装飞行监控设备及运维技术服务项目。

2.2 项目编号：AYSZYY-20221114-02

2.3采购预算：80000元。

2.4 采购内容：各病区科室产废点安装监控设备，详见采购文件。

2.5 资金来源：自筹资金。

2.6质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

2.7交验期：合同签订后20日历天内完成。

2.8运维期：1年。

2.9付款方式：安装完毕，经相关科室验收合格使用正常后，甲方支付合同总额90%的价款，合同总额10%的价款将自动转为质量保证金。质保期满后，无任何质量问题并经甲方同意后，质量保证金无息付清。

三、资格要求

参加本项目竞标的供应商必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

3.1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（1）具有独立法人资格。■提供营业执照或事业单位法人证书或其他相应业务或经营范围登记证照（网络设备制造，信息技术运行维护服务等）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）、或上一年度（2021年度或2022年度）经审计的财务报告、或财政部门认可的担保机构的投标担保函；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备（设施）的购置发票或单据（任一），■技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）、或专业人员用工合同（任一）等的证明材料。

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件。描述提供相关证明材料。

3.2、本次招标不接受联合体投标。

四、报名信息

4.1报名时间： 2022年11月15日至2022年11月17日。（上午8:30—11:30，下午15:00—17:00）。

4.2 报名地点：安阳市红旗路150号安阳市中医院1号楼4楼招标办。

4.3 报名电话：0372-5117198。

4.4 供应商报名时须携带以下以供审核的资料：营业执照、资质证书和经营许可证、法定代表人身份证、授权委托书、委托人身份证。拟派项目经理的注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书。

注：以上资料要求出示加盖单位公章的复印件一套。（法人授权委托书注明项目名称、采购编号、被授权人姓名、职务、手机号码、电子信箱）。

开标后，将由招标小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合项目资格条件的供应商的响应性文件将被拒绝。供应商应自负风险费用，提供虚假材料的将进一步追究其责任。投标文件要求胶装、密封、一正本、两副本。

五、公告发布媒体

本次公告同时在《安阳市中医院官网》和安阳市中医院公告栏上发布，采购人对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

六、开标时间与地点

6.1 开标时间：2022年11月22 日15点00分

6.2 开标地点：安阳市红旗路150号安阳市中医院1号楼4楼招标会议室。

七、本次招标联系事项

采购人：安阳市中医院

联系人：孙女士

电  话：0372-5117198

联系地址：安阳市红旗路150号安阳市中医院1号楼4楼招标办。

- 第二部分  项目具体技术、服务要求

- 一、摄像头安装及省平台对接

- 1.安装无线摄像头，数量20个。摄像头像素200万，包括固定云支架、电源电线安装、内部配置闪存储存卡。负责与省监控平台端口对接工作。

- 2.飞行监控基本功能：视频监控应用提供视频管理服务 ，支持编码设备通过相关网络协议、协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

- 3.监控摄像头其他各项功能符合省医疗废物监控平台对接及管理的相关要求。

- 二、运维管理技术服务（年）

- 主要包括：当年流量费、设备维修更换、网站对接服务器、数据上传、平台维护更新等费用。

- 资质要求：投标人具有相关网络设备制造及信息技术运行维护服务等相关资质。

- 运维期：1年。

第三部分  投标单位需提供的资料具体事项

- 1.营业执照复印件（盖单位公章）

- 2.相关资质证书和经营许可证复印件（盖单位公章）

3.法人身份证复印件（盖单位公章）

4.授权委托书原件（盖单位公章）

5.委托人身份证原件、复印件（盖单位公章）

谈判响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

竞争性谈判响应文件

供应商名称：（盖单位章）

供应商代表：（签字或盖章）

日     期 ：    年   月   日

目  录

附件1  竞争性谈判响应书

附件2  投标报价一览表

附件3  法定代表人身份证明

附件4  法定代表人授权书

附件5  供应商资格证明

附件6  供应商认为需要提供的其他资料

附件１：

竞争性谈判响应书

致：（采购人名称）

根据贵方的谈判文件，（供应商名称）现正式授权委托（被授权人姓名）为我方代理人，参加贵方组织的（项目名称）的投标。现正式提交下述文件正本一份、副本二份的投标文件，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方全面研究了本项目谈判文件，并能够正确理解其全部内容。我方根据谈判文件中招标项目的要求进行了测算，最终我们愿以人民币（大写）（小写：￥）的投标报价参与本次投标。

2、我方完全同意谈判文件中的评标办法和评标标准，愿意自行承担我方在参与本次招标活动过程中所发生的一切费用。

3、如果我们的投标书被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

5、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我方完全同意并愿意自觉遵守谈判文件中的各项规定，供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

8、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电      话：

传      真：

供应商名称：（盖单位公章）

供应商代表：（签字或盖章）

日      期：    年    月    日

附件2：

投标报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写）： （小写）： |
| 质量 |  |
| 运维期 |  |
| 其它说明 |  |

供应商名称：   （盖单位公章）

供应商代表：   （签字或盖章）

日      期：    年    月   日

- 附件3：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：   职务：系   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件（正、反面）

供应商名称：（盖单位公章）

日  期：     年     月    日

附件4：

法人授权委托书（需要者填写）

致：安阳市中医院

我     （公司法人）系               （公司全称）的法定代表人，现授权      （被授权人）职务       代表我公司参加贵单位组织的

(项目名称）招投标活动。

该被授权人代表我公司负责本次投标活动及处理相关事宜，所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司承担法律责任。

被授权人姓名：                   性别:

职务：                     身份证号：

授权权限为：本项目投标及履约期间，被授权人无权转委托权。

本授权书有效期限为：      年    月    日至此次投标结束，特此声明。

授权单位:                             （盖单位公章）

授权单位地址：

授权单位法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

日期：    年   月    日

法定代表人、被授权人身份证复印件（正、反面）

附件5：

供应商资格证明

1、具有独立法人资格。■提供营业执照或事业单位法人证书或其他相应业务或经营范围登记证照（网络设备制造，信息技术运行维护服务等）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）、或上一年度（2021年度或2022年度）经审计的财务报告、或财政部门认可的担保机构的投标担保函；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备（设施）的购置发票或单据（任一），■技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一）、或专业人员用工合同（任一）等的证明材料。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

致：（采购人名称）

我单位   （供应商名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果及法律责任。

供应商名称：         （盖单位公章）

供应商代表：         （签字或盖章）

日      期：     年    月    日

附件6：

- 供应商认为需要提供的补充资料

- 二次报价表

| - 项项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 供应商名称 |  |  |
| - 二次报价 | - （大写） | - （小写） |
| - 备注 |  |  |

供应商代表：    （签字或盖章）

日      期：   年    月    日

（注：此表单独打印签字盖章，于开标后资格评审结束后统一时间填写递交）