脉冲染料激光治疗仪 技术参数

★1、波长：590—600nm

2、脉宽：0.45—40ms

★3、光斑大小与最大能量密度：

3mm – ≥40J/cm2

5mm – ≥30J/cm2

7mm – ≥20J/cm2

10mm – ≥10J/cm2

12mm – ≥7J/cm2

3x10mm – ≥25J/cm2

4、频率：1.5Hz±0.2Hz

5、屏幕：带有彩色触摸屏

★6、单脉冲的子脉冲数量：≥8个

★7、冷却系统：动态DCD冷却系统

8、开关控制：手控开关、脚控开关

9、引导光束：可调节